（一）力学

1．气轨上研究碰撞过程中的动量和能量变化。

2．气轨上研究弹簧振子的振动性质。

3．测声速（用电动喇叭作信号源在管中形成驻波场移动活塞，用拾音器和示波器测波长）。

4．研究弦的共振频率与张力的关系（测张力用弹簧秤，弦用电吉他的常规铁芯的弦，用拾音器和示波器作测试设备）。

5．研究超声的衍射。

（二）热学

6．测水的溶解热。

7．测材料的导热系数。

（三）电学

8．分压电路。负载不同对分压比的影响。

9．自组多用表（指针式）。

10．量程为200mV数字电压表头组成多量程的电压表和电流表。

11．平衡电桥测电阻。

12．四端接法测低电阻。

13．非平衡桥测铂电阻随温度的变化。

14．测非线性元件钨丝灯和二极管的伏安特性。

15．伏安法测非线性元件负电阻系数的NTC热敏电阻的R-t特性和PTC热敏电阻的R-t特性。

16．用示波器显示充电、放电曲线并测电容。

17．用交流伏安法测铁芯电感（日光灯中电感或变压器）随电流变化的关系。

18．电源内阻和输出功率（包括信号源）。

19．测电子荷质比。

20．黑盒子（含电阻、电池、二极管、大电容）。

21．黑盒子（用信号源、示波器检测含电容、电感的盒子）。

22．光电二极管、光电三极管、光电池、光敏电阻等光电器件特性的测试。

①无光照时的伏安特性；    ②光强与光电流（电压）的关系。

23．霍尔器件的特性：

①电流与霍尔电压关系；    ②磁场强度与霍尔电压的关系。

24．温度传感器的特性（热敏电阻、铂电阻、热电偶、P-N结，双金属片）。

25．测发光二极管的光强一电流和光强一电压的关系。

26．测红外、红色、黄色、绿色、蓝色几种发光二极管的电压阈。并用eV阈≈hc/λ来估算这些二极管发射的波长。

27．改变和亥姆霍茨线圈的间距，测其轴上磁场分布规律。

（四）光学

28．自组望远镜和显微镜模型，测放大率。

29．用干涉法测微小长度（镀膜厚窒，细金属丝）。

30．用透射光栅测光波波长和光栅常数。

31．用已知波长的激光测CD光盘条纹的间距。

32．研究光的偏振。

33．月半导体激光器的激光入射，用大头针定出射角研究三棱镜入射角与出射角的变化关系。

34．给出不同狭缝宽度，研究单缝衍射光强分布，总结规律。